|  |  | тел. +7(843)212-50-10 факс +7(843)212-50-20 420029, г. Казань, ул. Пионерская, 17 |
| --- | --- | --- |
| научно-инженерный центр, ЗАО |  | www.incomsystem.ru www.tastysystems.ru |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на поставку анализатора влажности газа

| Наименование объекта: |
| --- |
| Срок предполагаемого ввода в эксплуатацию |
| ( Модернизация существующей системы | ( Вновь проектируемая система |
| Заказчик |
| Контактное лицо ФИО, должность дата: |
| тел.: ( ) | факс: ( ) | e-mail: |
| Полный почтовый адрес: |
| Измеряемая среда: ( Природный газ; ( Чистый однокомпонентный газ (азот, кислород, и т.д.)______________________ ( Попутный (свободный) нефтяной газ; ( Смесь стабильных газов _______________________________________________ ( Другое ________________________________________________________ |
| Назначение системы: ( товарообменные операции; ( технологический контроль; ( другое ___________________ |
| 2. Физико-химические свойства |
| Компонентный состав (паспорт лаборатории) см. приложение 1 |
| Фазовое состояние (в рабочих условиях) ( газ ( жидкость ( смесь |
| 3. Данные технологического процесса |
|  | Влажность измеряемой среды: Единицы измерения:_________ | Давление в точке отбора, МПа (абс) | Давление в точке возврата, МПа (абс) | Температура изм. среды, ˚С | Температура окр. среды, ˚С |
| мин. |  |  |  |  |  |
| макс. |  |  |  |  |  |
| 4. Состав анализатора (рекомендованные позиции выделены курсивом) |
| ( Пробоотборный зонд | Диаметр трубопровода в точке отбора (DN), мм ______ |
| ( Рекомендуемый комплект ЗИП | ( Система подготовки пробы |
| ( Точка подключения контрольного прибора | ( Эталонные материалы/поверка |
| ( Компьютер с сервисным программным обеспечением | ( Сервисное обслуживание |
| 5. Размещение анализатора (рекомендованные позиции выделены курсивом) ( Существующее помещение ( Другое _______________________________________ ( Отапливаемое ( Не отапливаемое ( Открытая площадка ( Теплоизолированный шкаф с электрообогревом |
| 6. Наличие воздуха КИП ( Да ( Нет Класс чистоты по ГОСТ 17433_____ Давление ________кгс/см² |
| ( Интегрирование СОИ в вышестоящую систему управления | интерфейс передачи данных |
|  | ( RS 485/232; ( Ethernet |
|  | протокол передачи данных |
|  | ( Modbus RTU; ( Modbus TCP |

9. Дополнительная информация

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компонентный состав измеряемой среды

| Наименование компонента | Единицы измерения | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  |  | min | средний | max |
| Метан |  |  |  |  |
| Этан |  |  |  |  |
| Пропан |  |  |  |  |
| Изобутан |  |  |  |  |
| н-Бутан |  |  |  |  |
| Изопентан |  |  |  |  |
| н-Пентан |  |  |  |  |
| Неопентан |  |  |  |  |
| Гексаны |  |  |  |  |
| Гептаны |  |  |  |  |
| Октаны |  |  |  |  |
| Бензол |  |  |  |  |
| Толуол |  |  |  |  |
| Диоксид углерода |  |  |  |  |
| Гелий |  |  |  |  |
| Водород |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  |  |
| Азот |  |  |  |  |